|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Устройство тротуара** |  |  |
|  |  |  |
| **Подготовительные работы** |  |  |
| Разбивка контура укладываемой площади | м2 | 363 |
|  |  |  |
| **Земляное полотно** |  |  |
| Разработка земляного полотна на глубину 0,25м экскаватором с погрузкой в автосамосвал | м3 | 109 |
| Перевозка грунта в отвал на расстояние не более 2км | т | 180 |
| Планировка земляного полотна | м2 | 436 |
| Уплотнение грунта земляного полотна пневмотрамбовкой на глубину 0,25м | м3 | 104 |
|  |  |  |
| **Дорожная одежда** |  |  |
| Устройство несущего слоя из щебня фр. 20-40мм толщиной 0,15м | м2 | 363 |
| Установка бортового камня БР 100.20.8 | м.п. | 706 |
| Устройство выравнивающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,05м | м2 | 363 |
| Укладка тротуарной плитки размером 300х300х50, ГОСТ 17608-91 | м2 | 363 |
| Засыпка пзух грунтом | м3 | 6 |
| Уплотнение грунта пневмотрамбовкой | м3 | 5 |
| Демонтаж существующего бортового камня БР 100.30.15 | шт. | 23 |
| Устройство нового бортового камня БР 100.30.15 | шт. | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Благоустройство у дома №15** |  |  |
|  |  |  |
| **Земляное полотно** |  |  |
| Разработка земляного полотна на глубину 0,1м экскаватором с погрузкой в автосамосвал | м3 | 20 |
| Перевозка грунта в отвал на расстояние не более 2км | т | 35 |
| Планировка земляного полотна | м2 | 202 |
| Уплотнение грунта земляного полотна пневмотрамбовкой на глубину 0,25м | м3 | 51 |
| Устройство покрытия детской площадки из песка средней крупности (отсев из материалов дробления фр. 0-5мм, ГОСТ 25607-2009) толщиной 0,1м | м2 | 202 |
| Установка игрового комплекса | шт. | 1 |
| Установка спортивного комплекса | шт. | 1 |
| Установка качелей | шт. | 2 |
| Установка скамьи | шт. | 6 |
| Установка урны | шт. | 6 |
|  |  |  |
| **Благоустройство у дома № 16** |  |  |
|  |  |  |
| Установка скамьи | шт. | 4 |
| Установка урны | шт. | 4 |
|  |  |  |
| **Благоустройство у дома №17** |  |  |
|  |  |  |
| **Земляное полотно** |  |  |
| Разработка земляного полотна на глубину 0,1м экскаватором с погрузкой в автосамосвал | м3 | 20 |
| Перевозка грунта в отвал на расстояние не более 2км | т | 35 |
| Планировка земляного полотна | м2 | 202 |
| Уплотнение грунта земляного полотна пневмотрамбовкой на глубину 0,25м | м3 | 51 |
| Устройство покрытия детской площадки из песка средней крупности (отсев из материалов дробления фр. 0-5мм, ГОСТ 25607-2009) толщиной 0,1м | м2 | 202 |
| Установка песочницы | шт. | 2 |
| Установка игрового комплекса | шт. | 2 |
| Установка качелей | шт. | 2 |
| Установка скамьи | шт. | 7 |
| Установка урны | шт. | 7 |
| Установка перильного ограждения | м.п. | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примечания: Элементы благоустройства детской площадки производства фирмы "ЮМАГС" |  |  |
| Песочница, арт. 0220 - 9680 руб. |  |  |
| Песочница, арт. 0203/1 - 6980 руб. |  |  |
| Игровой комплекс, арт. 0910 - 69200 руб. |  |  |
| Игровой комплекс, арт. 0991 - 69420 руб. |  |  |
| Качели, арт. 0520 - 15100руб |  |  |
| Подвеска для качелей, арт. 0422 - 2480 |  |  |
| Подвеска для качелей, арт. 0423 - 4850 |  |  |
| Скамья, арт. 0603 - 3470 руб. |  |  |
| Урна, арт. 0652 - 2300 руб. |  |  |
| Игровой комплекс, арт. 0990 - 101530 руб. |  |  |
| Спортивный комплекс, арт. 0738 - 50610 |  |  |